## 封面
白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程
配电室土建部分
施工图设计
预算书
三明亿源电力勘察设计有限公司
工程设计证书（乙）级编号：A235006436
发证机关：福建省住房和城乡建设厅
2018-01-02

## 编制说明
设计（编制）说明
一.任务依据：
1.业扩工程设计委托书；
2.工程设计合同书。
二.编制依据：
1.定额采用《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)。
2.工程量清单采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）(2017费用定额)。
3.根据福建省住房和城乡建设厅文件闽建筑[2016]13号关于建筑营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见的通知，税金取11%。
4.根据计价格[2002]10号文“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知取设计费。
5.根据闽建筑[2013]92号文“福建省住房和城乡建设厅关于调整建设人工预算单价的通知”，及闽建筑[2015]39号文“福建省住房和城乡建设厅
关于调整工程安全文明施工取费标准的通知”。
6.工程主材价格、地材价格根据三明市2017年10月份市场价计取。
7.工程量依据设计人员提供的图纸进行计算。
8.本工程不含青苗赔偿。
9.本工程人力运输运距暂按0.1km计取，汽车运距暂按11km计取。
三.工程概况：
本工程新建配电室内设备基础、电缆沟基础及照明和接地部分。
|  | 人力运输平均运距： | 0.1 |  | 汽车运输平均运距： | 11
工程地形：
| 平地： | 100% | 丘陵： | 0% | 山地： | 0%
四.本工程投资
| 本工程投资: | 205886.2719 | 元

## 综合预算表
综 合 预 算 表
序号 | 工程名称 | 预 算 价 值（元）
|  | 建筑费 | 安装费 | 设备费 | 合计(元)
一 | 本体工程费 |  |  |  | 195308
1 | 建筑工程 | 195308 |  |  | 195308
2 | 安装工程 |  | 0 | 0 | 0
二 | 勘察设计费 |  |  |  | 10578.2719
| 总 计 |  |  |  | 205886.2719

## 其他费用表
其 它 费 用 表
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 合计(万元) | 编制依据 | 文件页码
1 | 工程施工阶段监理费 | (建筑工程费+安装工程费)*3.3% | 0 | “国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”（闽价房[2007]670号）
2 | 工程设计费 | 基本设计收费+其他设计收费 | 1.0578 | “国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”（计价格[2002]10号）
2.1 | 基本设计收费 | 工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数 | 0.89646 |  | 第62页
2.1.1 | 工程设计收费基价 | 收费基价9.0/计费额200=0.045 | 0.87889 |  | 第88页
2.1.2 | 专业调整系数 | 工程设计收费基价*1.2(取送变电工程) |  |  | 第89页
2.1.3 | 工程复杂程度调整系数 | 工程设计收费基价*0.85(取一般计费系数) |  |  | 第63页
2.1.4 | 附加调整系数 | 本工程不计列
2.2 | 其他设计收费 |  | 0.16136
2.2.1 | 施工图预算编制费 | 基本设计收费*10% | 0.089646 |  | 第63页
2.2.2 | 竣工图纸编制费 | 基本设计收费*8% | 0.071717 |  | 第63页
总合计（监理费+设计费） |  |  | 1.0578

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 195308 | 6526
合 计 |  | 195308 | 6526

## 单位工程造价汇总表(含细项)
单位工程造价汇总表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 188144 |  | 188144
1.1 | 配电室照明 | 0 |  | 45532
1.2 | 一般土建 | 0 |  | 142612
2 | 措施项目费 | 7164 |  | 7164
2.1 | 总价措施项目费 | 7164 |  | 7164
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6526 |  | 6526
2.1.2 | 其他总价措施费 | 638 |  | 638
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 195308 |  | 195308
| 人工费合计 | 61000 |  | 61000
| 材料费合计 | 86815 |  | 86815
| 其中工程设备费合计 | 5880 |  | 5880
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 2598 |  | 2598
| 企业管理费合计 | 9827 |  | 9827
| 利润合计 | 9260 |  | 9260
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 18644 |  | 18644

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
配电室照明 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)XRM302-28-3H (2)ATS双电源照明配电箱 | 台 | 1 | 2621.94 |  | 2621.94
2 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)XRM302-15-3H (2)照明配电箱 | 台 | 1 | 1717.19 |  | 1717.19
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试 (2)(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 297.65 |  | 595.3
4 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)充电插座设置在+2.0m处 (2)应急灯 (3)ZZX-101/2 | 套 | 14 | 130.48 |  | 1826.72
5 | 030404019001 | 控制开关 | (1)250V (2)多功能插座 (3)单相三级插座 (4)15A | 个 | 33 | 17.25 |  | 569.25
6 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯 (2)管内穿线 (3)塑料线 (4)BV-1X2.5 | m | 780 | 3.73 |  | 2909.4
7 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV (2)4X10 (3)铜芯 (4)电缆 (5)0.4kV (6)配电箱用 | m | 55 | 55.17 |  | 3034.35
8 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)YJV (2)4X6 (3)铜芯 (4)电缆 (5)0.4kV (6)风机用 | m | 130 | 28.62 |  | 3720.6
9 | 030411001001 | 配管 | (1)直径20 (2)电线管 | m | 260 | 19.64 |  | 5106.4
10 | 030404019003 | 控制开关 | (1) LX-111 (2)行程开关 | 个 | 3 | 76.92 |  | 230.76
11 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)DZF-11-3-C (2)轴流通风机 (3)0.2t以内 (4)三相式 | 台 | 6 | 1928.66 |  | 11571.96
12 | 030404016001 | 控制箱 | (1)具备温度自启、停功能 (2)风机控制箱 | 台 | 3 | 236.91 |  | 710.73
13 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)25W (2)主照明灯LED | 套 | 12 | 722.72 |  | 8672.64
14 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)XD6,1X40W (2)圆球形灯 | 套 | 2 | 63.91 |  | 127.82
15 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)8W (2)壁挂节能灯LED | 套 | 16 | 103.1 |  | 1649.6
16 | 030404019004 | 控制开关 | (1)双控单联翘板开关 | 个 | 6 | 20.83 |  | 124.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)250V 10A
17 | 030404019005 | 控制开关 | (1)双控双联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 2 | 29.38 |  | 58.76
18 | 030404019006 | 控制开关 | (1)双控双联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 2 | 142 |  | 284
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 030409002001 | 接地母线 | (1)60X6 (2)镀锌扁钢 (3)接地扁钢 | m | 220 | 40.48 |  | 8905.6
20 | 030409001001 | 接地极 | (1)接地极 | 根/块 | 20 | 38.1 |  | 762
21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)厚20mm、水泥砂浆1:2.5 | m2 | 194.34 | 20.3 |  | 3945.1
22 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | (1)水泥砂浆1:2 | m2 | 703.77 | 24.14 |  | 16989.01
23 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面或天棚 (2)3.9m | m2 | 194.34 | 10.4 |  | 2021.14
24 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)防静电地坪漆 | m2 | 156.244 | 80 |  | 12499.52
25 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)钢质1827 | m2 | 8.91 | 550.39 |  | 4903.97
26 | 010804001001 | 防小动物挡板 | (1)防小动物挡板 | m2 | 1.32 | 164.01 |  | 216.49
27 | 040204008001 | 预制电缆沟铺设 | (1)水泥砂浆M5 (2)0808 | m | 70.5 | 568.08 |  | 40049.64
28 | 040204008002 | 预制电缆沟铺设 | (1)水泥砂浆M5 (2)0808 | m | 8 | 571.32 |  | 4570.56
29 | 010401001001 | 砖基础 | (1)红砖 水泥砂浆M5 (2)条形基础 | m3 | 17.646 | 672.43 |  | 11865.7
30 | 010503005001 | 过梁 | (1)普通钢筋混凝土 (2)C20 | m3 | 7.17 | 522.94 |  | 3749.48
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)φ6 | t | 0.08 | 6553.88 |  | 524.31
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)φ12 | t | 0.067 | 4929.55 |  | 330.28
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)型钢 (2)防锈漆两道，灰铅漆两道 | t | 0.482 | 10427.66 |  | 5026.13
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆1:3 | m2 | 33.416 | 22.14 |  | 739.83
35 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面（沟壁） | (1)水泥砂浆1:2.5 (2)砖基础 (3)14mm | m2 | 127.568 | 47.51 |  | 6060.76
36 | 040304003001 | 预制混凝土板 | (1)C25 (2)M5水泥砂浆浆砌 | m3 | 3.802 | 993.4 |  | 3776.91
37 | 010401009001 | 实心砖柱 | (1)砖砌体 (2)矩形 (3)水泥砂浆M5 | m3 | 17.499 | 777.68 |  | 13608.62
38 | 010507004001 | 台阶 | (1)台阶 | m3 | 2.955 | 503.14 |  | 1486.78
39 | 070205002001 | 钢盖板 | (1)花纹钢盖板 | m3 | 0.624 | 929.63 |  | 580.09
合 计 | [7 empty] | 188144.32

## 分部分项工程量清单与计价表(含定额)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
配电室照明 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)XRM302-28-3H (2)ATS双电源照明配电箱 | 台 | 1 | 2621.94 |  | 2621.94
1.1 | 30402075T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长)XRM302-28-3H |  | 台 | 1 | 2621.94 |  | 2621.94
2 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)XRM302-15-3H (2)照明配电箱 | 台 | 1 | 1717.19 |  | 1717.19
2.1 | 30402075T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长)XRM302-15-3H |  | 台 | 1 | 1717.19 |  | 1717.19
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试 (2)(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 297.65 |  | 595.3
3.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 2 | 297.65 |  | 595.3
4 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)充电插座设置在+2.0m处 (2)应急灯 (3)ZZX-101/2 | 套 | 14 | 130.48 |  | 1826.72
4.1 | 30414156T | 标志、诱导装饰灯具安装(墙壁式)ZZX-101/2 |  | 套 | 14 | 130.48 |  | 1826.72
5 | 030404019001 | 控制开关 | (1)250V (2)多功能插座 (3)单相三级插座 (4)15A | 个 | 33 | 17.25 |  | 569.25
5.1 | 30414301 | 普通插座安装(单相带接地 明插座电流≤15A)15A |  | 套 | 33 | 17.25 |  | 569.25
6 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯 (2)管内穿线 (3)塑料线 (4)BV-1X2.5 | m | 780 | 3.73 |  | 2909.4
6.1 | 30413005 | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2)BV-1X2.5 |  | 单线 | 780 | 3.73 |  | 2909.4
7 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV (2)4X10 (3)铜芯 (4)电缆 (5)0.4kV (6)配电箱用 | m | 55 | 55.17 |  | 3034.35
7.1 | 30409136 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤16mm2)YJV-4X16 |  | m | 55 | 55.17 |  | 3034.35
8 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)YJV (2)4X6 (3)铜芯 (4)电缆 (5)0.4kV (6)风机用 | m | 130 | 28.62 |  | 3720.6
8.1 | 30409136 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤16mm2)YJV-4X6 |  | m | 130 | 28.62 |  | 3720.6
9 | 030411001001 | 配管 | (1)直径20 (2)电线管 | m | 260 | 19.64 |  | 5106.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9.1 | 30412002 | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm)电线管 |  | m | 260 | 19.64 |  | 5106.4
10 | 030404019003 | 控制开关 | (1) LX-111 (2)行程开关 | 个 | 3 | 76.92 |  | 230.76
10.1 | 30415008 | 行程开关安装 LX-111 |  | 个 | 3 | 76.92 |  | 230.76
11 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)DZF-11-3-C (2)轴流通风机 (3)0.2t以内 (4)三相式 | 台 | 6 | 1928.66 |  | 11571.96
11.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内)DZF-11-3-C |  | 台 | 6 | 1928.66 |  | 11571.96
12 | 030404016001 | 控制箱 | (1)具备温度自启、停功能 (2)风机控制箱 | 台 | 3 | 236.91 |  | 710.73
12.1 | 30402075 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长)风机控制箱 |  | 台 | 3 | 236.91 |  | 710.73
13 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)25W (2)主照明灯LED | 套 | 12 | 722.72 |  | 8672.64
13.1 | 30414001T | 吸顶灯具安装(灯罩周长≤800mm)主照明灯LED |  | 套 | 12 | 212.81 |  | 2553.72
13.2 | 30414236 | 金属卤化灯安装 |  | 套 | 12 | 509.91 |  | 6118.92
14 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)XD6,1X40W (2)圆球形灯 | 套 | 2 | 63.91 |  | 127.82
14.1 | 30414001 | 吸顶灯具安装(灯罩周长≤800mm)XD6,1X40W |  | 套 | 2 | 63.91 |  | 127.82
15 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)8W (2)壁挂节能灯LED | 套 | 16 | 103.1 |  | 1649.6
15.1 | 30414008T | 其他普通灯具安装(普通壁灯)壁挂节能灯 |  | 套 | 16 | 103.1 |  | 1649.6
16 | 030404019004 | 控制开关 | (1)双控单联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 6 | 20.83 |  | 124.98
16.1 | 30414286 | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下)250V 10A |  | 套 | 6 | 20.83 |  | 124.98
17 | 030404019005 | 控制开关 | (1)双控双联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 2 | 29.38 |  | 58.76
17.1 | 30414286T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下)250V 10A |  | 套 | 2 | 29.38 |  | 58.76
18 | 030404019006 | 控制开关 | (1)双控双联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 2 | 142 |  | 284
18.1 | 30415008T | 自动空气开关安装(手动式)DZ47-20A-3P-380V |  | 个 | 2 | 142 |  | 284
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 030409002001 | 接地母线 | (1)60X6 (2)镀锌扁钢 (3)接地扁钢 | m | 220 | 40.48 |  | 8905.6
19.1 | 30410058T | 接地母线敷设(户内接地母线敷设)60X6 |  | m | 220 | 40.48 |  | 8905.6
20 | 030409001001 | 接地极 | (1)接地极 | 根/块 | 20 | 38.1 |  | 762
20.1 | 30410047 | 避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢 |  | 处 | 20 | 38.1 |  | 762
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
筋焊接)
21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)厚20mm、水泥砂浆1:2.5 | m2 | 194.34 | 20.3 |  | 3945.1
21.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) |  | m2 | 194.34 | 20.3 |  | 3945.1
22 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | (1)水泥砂浆1:2 | m2 | 703.77 | 24.14 |  | 16989.01
22.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 237.354 | 28.89 |  | 6857.16
22.2 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 466.416 | 21.72 |  | 10130.56
23 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面或天棚 (2)3.9m | m2 | 194.34 | 10.4 |  | 2021.14
23.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) |  | m2 | 194.34 | 10.4 |  | 2021.14
24 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)防静电地坪漆 | m2 | 156.244 | 80 |  | 12499.52
24.1 | 101BC-01 | 防静电地坪漆 |  | ㎡ | 156.244 | 80 |  | 12499.52
25 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)钢质1827 | m2 | 8.91 | 550.39 |  | 4903.97
25.1 | 10108028 | 钢质防火、防盗门(钢质防火门) |  | m2 | 8.91 | 550.39 |  | 4903.97
26 | 010804001001 | 防小动物挡板 | (1)防小动物挡板 | m2 | 1.32 | 164.01 |  | 216.49
26.1 | 10108037 | 防小动物挡板 |  | m2 | 1.32 | 164.01 |  | 216.49
27 | 040204008001 | 预制电缆沟铺设 | (1)水泥砂浆M5 (2)0808 | m | 70.5 | 568.08 |  | 40049.64
27.1 | 10105040T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 地沟) |  | m3 | 11.506 | 331.04 |  | 3808.95
27.2 | 10104014T | 砖地沟 |  | m3 | 20.304 | 693.28 |  | 14076.36
27.3 | 10105044T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 小型构件) |  | m3 | 1.692 | 538.12 |  | 910.5
27.4 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 112.8 | 28.89 |  | 3258.79
27.5 | 10105063T | C30现拌普通混凝土地沟盖板(碎石) |  | m3 | 2.009 | 941.93 |  | 1892.34
27.6 | 10111016T | 水泥砂浆楼地面面层(一次抹光 10mm厚) |  | m2 | 66.975 | 19.2 |  | 1285.92
27.7 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) |  | t | 0.971 | 9973.62 |  | 9684.39
27.8 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) |  | t | 0.568 | 6553.92 |  | 3722.63
27.9 | 10112036T | 砖墙柱面水泥砂浆(勾缝) |  | m2 | 112.8 | 12.5 |  | 1410
28 | 040204008002 | 预制电缆沟铺设 | (1)水泥砂浆M5 (2)0808 | m | 8 | 571.32 |  | 4570.56
28.1 | 10105040T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 地沟) |  | m3 | 1.114 | 331.04 |  | 368.78
28.2 | 10104014T | 砖地沟 |  | m3 | 1.728 | 693.28 |  | 1197.99
28.3 | 10105044T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 小型构件) |  | m3 | 0.192 | 538.12 |  | 103.32
28.4 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 9.6 | 28.89 |  | 277.34
28.5 | 10105063T | C30现拌普通混凝土地沟盖板(碎石) |  | m3 | 0.18 | 941.93 |  | 169.55
28.6 | 10111016T | 水泥砂浆楼地面面层(一次抹 |  | m2 | 6 | 19.2 |  | 115.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
光 10mm厚)
28.7 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) |  | t | 0.091 | 9973.62 |  | 907.6
28.8 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) |  | t | 0.2 | 6553.92 |  | 1310.78
28.9 | 10112036T | 砖墙柱面水泥砂浆(勾缝) |  | m2 | 9.6 | 12.5 |  | 120
29 | 010401001001 | 砖基础 | (1)红砖 水泥砂浆M5 (2)条形基础 | m3 | 17.646 | 672.43 |  | 11865.7
29.1 | 10104001T | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 17.646 | 672.43 |  | 11865.7
30 | 010503005001 | 过梁 | (1)普通钢筋混凝土 (2)C20 | m3 | 7.17 | 522.94 |  | 3749.48
30.1 | 10105020T | C20现拌普通混凝土(过梁) |  | m3 | 7.17 | 522.94 |  | 3749.48
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)φ6 | t | 0.08 | 6553.88 |  | 524.31
31.1 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) |  | t | 0.08 | 6553.92 |  | 524.31
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)φ12 | t | 0.067 | 4929.55 |  | 330.28
32.1 | 10105066 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) |  | t | 0.067 | 4929.58 |  | 330.28
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)型钢 (2)防锈漆两道，灰铅漆两道 | t | 0.482 | 10427.66 |  | 5026.13
33.1 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装)(槽钢) |  | t | 0.482 | 9973.62 |  | 4807.28
33.2 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 9.628 | 8.1 |  | 77.99
33.3 | 10114113 | 金属面其他油漆(金属面 醇酸磁漆 二遍) |  | m2 | 9.628 | 14.63 |  | 140.86
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆1:3 | m2 | 33.416 | 22.14 |  | 739.83
34.1 | 10111002 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) |  | m2 | 33.416 | 22.14 |  | 739.83
35 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面（沟壁） | (1)水泥砂浆1:2.5 (2)砖基础 (3)14mm | m2 | 127.568 | 47.51 |  | 6060.76
35.1 | 10112018T | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 127.568 | 47.51 |  | 6060.76
36 | 040304003001 | 预制混凝土板 | (1)C25 (2)M5水泥砂浆浆砌 | m3 | 3.802 | 993.4 |  | 3776.91
36.1 | 10111016T | 水泥砂浆楼地面面层(一次抹光 10mm厚) |  | m2 | 95.044 | 17.63 |  | 1675.63
36.2 | 10105044T | 其他构件(C25现拌普通混凝土 小型构件) |  | m3 | 3.802 | 552.69 |  | 2101.33
37 | 010401009001 | 实心砖柱 | (1)砖砌体 (2)矩形 (3)水泥砂浆M5 | m3 | 17.499 | 777.68 |  | 13608.62
37.1 | 10104009T | 实心砖柱(实心方砖柱) |  | m3 | 17.499 | 777.68 |  | 13608.62
38 | 010507004001 | 台阶 | (1)台阶 | m3 | 2.955 | 503.14 |  | 1486.78
38.1 | 10104022T | 砌块砌体(零星空心砖) |  | m3 | 2.955 | 503.14 |  | 1486.78
39 | 070205002001 | 钢盖板 | (1)花纹钢盖板 | m3 | 0.624 | 929.63 |  | 580.09
39.1 | 10105063T | C25现拌普通混凝土地沟盖板(碎石) |  | m3 | 0.624 | 929.63 |  | 580.09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合 计 | [7 empty] | 188144.32

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
配电室照明
1 | 安全文明施工费 | 39652 | 3.58 | 1420
2 | 其他总价措施费 | 39652 | 0.35 | 139
一般土建
1 | 安全文明施工费 | 142612 | 3.58 | 5106
2 | 其他总价措施费 | 142612 | 0.35 | 499
合 计 |  |  |  | 7164

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
配电室照明 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 (1)XRM302-28-3H (2)ATS双电源照明配电箱 | 台 | 1 | 68.85 | 2017.68 |  |  | 141.88 | 133.7 |  | 259.83 | 2621.94
1.1 | 30402075T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长)XRM302-28-3H | 台 | 1 | 68.85 | 2017.68 |  |  | 141.88 | 133.7 |  | 259.83 | 2621.94
2 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 (1)XRM302-15-3H (2)照明配电箱 | 台 | 1 | 68.85 | 1297.68 |  |  | 92.92 | 87.57 |  | 170.17 | 1717.19
2.1 | 30402075T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长)XRM302-15-3H | 台 | 1 | 68.85 | 1297.68 |  |  | 92.92 | 87.57 |  | 170.17 | 1717.19
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试 (2)(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 186.48 | 2.02 |  | 48.36 | 16.11 | 15.18 |  | 29.5 | 297.65
3.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 186.48 | 2.02 |  | 48.36 | 16.11 | 15.18 |  | 29.5 | 297.65
4 | 030412001001 | 普通灯具 (1)充电插座设置在+2.0m处 (2)应急灯 (3)ZZX-101/2 | 套 | 14 | 16.73 | 87.11 |  |  | 7.06 | 6.65 |  | 12.93 | 130.48
4.1 | 30414156T | 标志、诱导装饰灯具安装(墙壁式)ZZX-101/2 | 套 | 14 | 16.73 | 87.11 |  |  | 7.06 | 6.65 |  | 12.93 | 130.48
5 | 030404019001 | 控制开关 (1)250V (2)多功能插座 (3)单相三级插座 (4)15A | 个 | 33 | 6.85 | 6.88 |  |  | 0.93 | 0.88 |  | 1.71 | 17.25
5.1 | 30414301 | 普通插座安装(单相带接地 明插座电流≤15A)15A | 套 | 33 | 6.85 | 6.88 |  |  | 0.93 | 0.88 |  | 1.71 | 17.25
6 | 030411004001 | 配线 (1)铜芯 (2)管内穿线 | m | 780 | 0.82 | 2.15 |  |  | 0.2 | 0.19 |  | 0.37 | 3.73
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)塑料线 (4)BV-1X2.5
6.1 | 30413005 | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2)BV-1X2.5 | 单线 | 780 | 0.82 | 2.15 |  |  | 0.2 | 0.19 |  | 0.37 | 3.73
7 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJV (2)4X10 (3)铜芯 (4)电缆 (5)0.4kV (6)配电箱用 | m | 55 | 3.08 | 40.09 |  | 0.73 | 2.99 | 2.81 |  | 5.47 | 55.17
7.1 | 30409136 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤16mm2)YJV-4X16 | m | 55 | 3.08 | 40.09 |  | 0.73 | 2.99 | 2.81 |  | 5.47 | 55.17
8 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV (2)4X6 (3)铜芯 (4)电缆 (5)0.4kV (6)风机用 | m | 130 | 3.08 | 18.96 |  | 0.73 | 1.55 | 1.46 |  | 2.84 | 28.62
8.1 | 30409136 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤16mm2)YJV-4X6 | m | 130 | 3.08 | 18.96 |  | 0.73 | 1.55 | 1.46 |  | 2.84 | 28.62
9 | 030411001001 | 配管 (1)直径20 (2)电线管 | m | 260 | 7.35 | 8.28 |  |  | 1.06 | 1 |  | 1.95 | 19.64
9.1 | 30412002 | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm)电线管 | m | 260 | 7.35 | 8.28 |  |  | 1.06 | 1 |  | 1.95 | 19.64
10 | 030404019003 | 控制开关 (1) LX-111 (2)行程开关 | 个 | 3 | 47.98 | 13.24 |  |  | 4.16 | 3.92 |  | 7.62 | 76.92
10.1 | 30415008 | 行程开关安装 LX-111 | 个 | 3 | 47.98 | 13.24 |  |  | 4.16 | 3.92 |  | 7.62 | 76.92
11 | 030108003001 | 轴流通风机 (1)DZF-11-3-C (2)轴流通风机 (3)0.2t以内 | 台 | 6 | 453 | 1052.7 | 980 | 143.45 | 45.5 | 42.88 |  | 191.13 | 1928.66
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(4)三相式
11.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内)DZF-11-3-C | 台 | 6 | 453 | 1052.7 | 980 | 143.45 | 45.5 | 42.88 |  | 191.13 | 1928.66
12 | 030404016001 | 控制箱 (1)具备温度自启、停功能 (2)风机控制箱 | 台 | 3 | 68.85 | 119.68 |  |  | 12.82 | 12.08 |  | 23.48 | 236.91
12.1 | 30402075 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长)风机控制箱 | 台 | 3 | 68.85 | 119.68 |  |  | 12.82 | 12.08 |  | 23.48 | 236.91
13 | 030412001002 | 普通灯具 (1)25W (2)主照明灯LED | 套 | 12 | 41.33 | 533.81 |  |  | 39.11 | 36.85 |  | 71.62 | 722.72
13.1 | 30414001T | 吸顶灯具安装(灯罩周长≤800mm)主照明灯LED | 套 | 12 | 13.91 | 155.44 |  |  | 11.52 | 10.85 |  | 21.09 | 212.81
13.2 | 30414236 | 金属卤化灯安装 | 套 | 12 | 27.42 | 378.37 |  |  | 27.59 | 26 |  | 50.53 | 509.91
14 | 030412001003 | 普通灯具 (1)XD6,1X40W (2)圆球形灯 | 套 | 2 | 13.91 | 36.95 |  |  | 3.46 | 3.26 |  | 6.33 | 63.91
14.1 | 30414001 | 吸顶灯具安装(灯罩周长≤800mm)XD6,1X40W | 套 | 2 | 13.91 | 36.95 |  |  | 3.46 | 3.26 |  | 6.33 | 63.91
15 | 030412001004 | 普通灯具 (1)8W (2)壁挂节能灯LED | 套 | 16 | 13.1 | 68.94 |  |  | 5.58 | 5.26 |  | 10.22 | 103.1
15.1 | 30414008T | 其他普通灯具安装(普通壁灯)壁挂节能灯 | 套 | 16 | 13.1 | 68.94 |  |  | 5.58 | 5.26 |  | 10.22 | 103.1
16 | 030404019004 | 控制开关 (1)双控单联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 6 | 6.05 | 10.53 |  |  | 1.13 | 1.06 |  | 2.06 | 20.83
16.1 | 30414286 | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下)250V 10A | 套 | 6 | 6.05 | 10.53 |  |  | 1.13 | 1.06 |  | 2.06 | 20.83
17 | 030404019005 | 控制开关 (1)双控双联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 2 | 6.05 | 17.33 |  |  | 1.59 | 1.5 |  | 2.91 | 29.38
17.1 | 30414286T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下)250V 10A | 套 | 2 | 6.05 | 17.33 |  |  | 1.59 | 1.5 |  | 2.91 | 29.38
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
18 | 030404019006 | 控制开关 (1)双控双联翘板开关 (2)250V 10A | 个 | 2 | 47.98 | 65.03 |  |  | 7.68 | 7.24 |  | 14.07 | 142
18.1 | 30415008T | 自动空气开关安装(手动式)DZ47-20A-3P-380V | 个 | 2 | 47.98 | 65.03 |  |  | 7.68 | 7.24 |  | 14.07 | 142
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 030409002001 | 接地母线 (1)60X6 (2)镀锌扁钢 (3)接地扁钢 | m | 220 | 8.27 | 23.38 |  | 0.57 | 2.19 | 2.06 |  | 4.01 | 40.48
19.1 | 30410058T | 接地母线敷设(户内接地母线敷设)60X6 | m | 220 | 8.27 | 23.38 |  | 0.57 | 2.19 | 2.06 |  | 4.01 | 40.48
20 | 030409001001 | 接地极 (1)接地极 | 根/块 | 20 | 22.68 | 2.55 |  | 5.09 | 2.06 | 1.94 |  | 3.78 | 38.1
20.1 | 30410047 | 避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) | 处 | 20 | 22.68 | 2.55 |  | 5.09 | 2.06 | 1.94 |  | 3.78 | 38.1
21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 (1)厚20mm、水泥砂浆1:2.5 | m2 | 194.34 | 11.62 | 4.08 |  | 0.45 | 1.1 | 1.04 |  | 2.01 | 20.3
21.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 194.34 | 11.62 | 4.08 |  | 0.45 | 1.1 | 1.04 |  | 2.01 | 20.3
22 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 (1)水泥砂浆1:2 | m2 | 703.77 | 14.5 | 4.6 |  | 0.11 | 1.31 | 1.23 |  | 2.39 | 24.14
22.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 237.354 | 18.79 | 3.88 |  | 0.33 | 1.56 | 1.47 |  | 2.86 | 28.89
22.2 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 466.416 | 12.31 | 4.97 |  |  | 1.18 | 1.11 |  | 2.15 | 21.72
23 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面或天棚 (2)3.9m | m2 | 194.34 | 5.35 | 2.7 |  | 0.23 | 0.56 | 0.53 |  | 1.03 | 10.4
23.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 194.34 | 5.35 | 2.7 |  | 0.23 | 0.56 | 0.53 |  | 1.03 | 10.4
24 | 011104004001 | 防静电活动地板 (1)防静电地坪漆 | m2 | 156.244 |  | 63.66 |  |  | 4.33 | 4.08 |  | 7.93 | 80
24.1 | 101BC-01 | 防静电地坪漆 | ㎡ | 156.244 |  | 63.66 |  |  | 4.33 | 4.08 |  | 7.93 | 80
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
25 | 010802003001 | 钢质防火门 (1)钢质1827 | m2 | 8.91 | 44.1 | 393.9 |  |  | 29.78 | 28.07 |  | 54.54 | 550.39
25.1 | 10108028 | 钢质防火、防盗门(钢质防火门) | m2 | 8.91 | 44.1 | 393.9 |  |  | 29.78 | 28.07 |  | 54.54 | 550.39
26 | 010804001001 | 防小动物挡板 (1)防小动物挡板 | m2 | 1.32 | 55.96 | 72.31 |  | 2.25 | 8.88 | 8.36 |  | 16.25 | 164.01
26.1 | 10108037 | 防小动物挡板 | m2 | 1.32 | 55.96 | 72.31 |  | 2.25 | 8.88 | 8.36 |  | 16.25 | 164.01
27 | 040204008001 | 预制电缆沟铺设 (1)水泥砂浆M5 (2)0808 | m | 70.5 | 195.69 | 248.11 |  | 8.28 | 30.74 | 28.97 |  | 56.29 | 568.08
27.1 | 10105040T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 地沟) | m3 | 11.506 | 71.23 | 192.21 |  |  | 17.91 | 16.88 |  | 32.81 | 331.04
27.2 | 10104014T | 砖地沟 | m3 | 20.304 | 278.2 | 270.2 |  | 3.31 | 37.52 | 35.35 |  | 68.7 | 693.28
27.3 | 10105044T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 小型构件) | m3 | 1.692 | 222.29 | 205.94 |  |  | 29.12 | 27.44 |  | 53.33 | 538.12
27.4 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 112.8 | 18.79 | 3.88 |  | 0.33 | 1.56 | 1.47 |  | 2.86 | 28.89
27.5 | 10105063T | C30现拌普通混凝土地沟盖板(碎石) | m3 | 2.009 | 253.63 | 429.98 |  | 65.98 | 50.97 | 48.03 |  | 93.34 | 941.93
27.6 | 10111016T | 水泥砂浆楼地面面层(一次抹光 10mm厚) | m2 | 66.975 | 12.28 | 2.78 |  | 0.22 | 1.04 | 0.98 |  | 1.9 | 19.2
27.7 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) | t | 0.971 | 1878.58 | 5732.78 |  | 325.57 | 539.71 | 508.6 |  | 988.38 | 9973.62
27.8 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.568 | 1116.41 | 4079.34 |  | 19.81 | 354.66 | 334.21 |  | 649.49 | 6553.92
27.9 | 10112036T | 砖墙柱面水泥砂浆(勾缝) | m2 | 112.8 | 9.24 | 0.66 |  | 0.04 | 0.68 | 0.64 |  | 1.24 | 12.5
28 | 040204008002 | 预制电缆沟铺设 (1)水泥砂浆M5 (2)0808 | m | 8 | 173.18 | 274.47 |  | 7.01 | 30.92 | 29.13 |  | 56.61 | 571.32
28.1 | 10105040T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 地沟) | m3 | 1.114 | 71.23 | 192.21 |  |  | 17.91 | 16.88 |  | 32.81 | 331.04
28.2 | 10104014T | 砖地沟 | m3 | 1.728 | 278.2 | 270.2 |  | 3.31 | 37.52 | 35.35 |  | 68.7 | 693.28
28.3 | 10105044T | 其他构件(C20现拌普通混凝土 小型构件) | m3 | 0.192 | 222.29 | 205.94 |  |  | 29.12 | 27.44 |  | 53.33 | 538.12
28.4 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 9.6 | 18.79 | 3.88 |  | 0.33 | 1.56 | 1.47 |  | 2.86 | 28.89
28.5 | 10105063T | C30现拌普通混凝土地沟盖板(碎石) | m3 | 0.18 | 253.63 | 429.98 |  | 65.98 | 50.97 | 48.03 |  | 93.34 | 941.93
28.6 | 10111016T | 水泥砂浆楼地面面层(一次抹光 10mm厚) | m2 | 6 | 12.28 | 2.78 |  | 0.22 | 1.04 | 0.98 |  | 1.9 | 19.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
28.7 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) | t | 0.091 | 1878.58 | 5732.78 |  | 325.57 | 539.71 | 508.6 |  | 988.38 | 9973.62
28.8 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.2 | 1116.41 | 4079.34 |  | 19.81 | 354.66 | 334.21 |  | 649.49 | 6553.92
28.9 | 10112036T | 砖墙柱面水泥砂浆(勾缝) | m2 | 9.6 | 9.24 | 0.66 |  | 0.04 | 0.68 | 0.64 |  | 1.24 | 12.5
29 | 010401001001 | 砖基础 (1)红砖 水泥砂浆M5 (2)条形基础 | m3 | 17.646 | 276.5 | 254.83 |  | 3.78 | 36.39 | 34.29 |  | 66.64 | 672.43
29.1 | 10104001T | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 17.646 | 276.5 | 254.83 |  | 3.78 | 36.39 | 34.29 |  | 66.64 | 672.43
30 | 010503005001 | 过梁 (1)普通钢筋混凝土 (2)C20 | m3 | 7.17 | 220.41 | 195.74 |  |  | 28.3 | 26.67 |  | 51.82 | 522.94
30.1 | 10105020T | C20现拌普通混凝土(过梁) | m3 | 7.17 | 220.41 | 195.74 |  |  | 28.3 | 26.67 |  | 51.82 | 522.94
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)φ6 | t | 0.08 | 1116.41 | 4079.34 |  | 19.81 | 354.66 | 334.21 |  | 649.49 | 6553.88
31.1 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.08 | 1116.41 | 4079.34 |  | 19.81 | 354.66 | 334.21 |  | 649.49 | 6553.92
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)φ12 | t | 0.067 | 751.72 | 3116.31 |  | 54.89 | 266.76 | 251.38 |  | 488.52 | 4929.55
32.1 | 10105066 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.067 | 751.72 | 3116.31 |  | 54.89 | 266.76 | 251.38 |  | 488.52 | 4929.58
33 | 010516002001 | 预埋铁件 (1)型钢 (2)防锈漆两道，灰铅漆两道 | t | 0.482 | 2156.83 | 5815.88 |  | 325.57 | 564.28 | 531.77 |  | 1033.32 | 10427.66
33.1 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装)(槽钢) | t | 0.482 | 1878.58 | 5732.78 |  | 325.57 | 539.71 | 508.6 |  | 988.38 | 9973.62
33.2 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) | m2 | 9.628 | 4.13 | 2.32 |  |  | 0.44 | 0.41 |  | 0.8 | 8.1
33.3 | 10114113 | 金属面其他油漆(金属面 醇酸磁漆 二遍) | m2 | 9.628 | 9.8 | 1.84 |  |  | 0.79 | 0.75 |  | 1.45 | 14.63
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)水泥砂浆1:3 | m2 | 33.416 | 11.62 | 5.55 |  | 0.45 | 1.2 | 1.13 |  | 2.19 | 22.14
34.1 | 10111002 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 33.416 | 11.62 | 5.55 |  | 0.45 | 1.2 | 1.13 |  | 2.19 | 22.14
35 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面（沟壁） (1)水泥砂浆1:2.5 (2)砖基础 | m2 | 127.568 | 33.4 | 4.05 |  | 0.36 | 2.57 | 2.42 |  | 4.71 | 47.51
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [11 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)14mm
35.1 | 10112018T | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 127.568 | 33.4 | 4.05 |  | 0.36 | 2.57 | 2.42 |  | 4.71 | 47.51
36 | 040304003001 | 预制混凝土板 (1)C25 (2)M5水泥砂浆浆砌 | m3 | 3.802 | 529.27 | 255.79 |  | 5.5 | 53.66 | 50.68 |  | 98.52 | 993.4
36.1 | 10111016T | 水泥砂浆楼地面面层(一次抹光 10mm厚) | m2 | 95.044 | 12.28 | 1.53 |  | 0.22 | 0.95 | 0.9 |  | 1.75 | 17.63
36.2 | 10105044T | 其他构件(C25现拌普通混凝土 小型构件) | m3 | 3.802 | 222.29 | 217.54 |  |  | 29.91 | 28.18 |  | 54.77 | 552.69
37 | 010401009001 | 实心砖柱 (1)砖砌体 (2)矩形 (3)水泥砂浆M5 | m3 | 17.499 | 359.85 | 255.08 |  | 3.94 | 42.08 | 39.66 |  | 77.07 | 777.68
37.1 | 10104009T | 实心砖柱(实心方砖柱) | m3 | 17.499 | 359.85 | 255.08 |  | 3.94 | 42.08 | 39.66 |  | 77.07 | 777.68
38 | 010507004001 | 台阶 (1)台阶 | m3 | 2.955 | 266.05 | 132.07 |  | 2.27 | 27.23 | 25.66 |  | 49.86 | 503.14
38.1 | 10104022T | 砌块砌体(零星空心砖) | m3 | 2.955 | 266.05 | 132.07 |  | 2.27 | 27.23 | 25.66 |  | 49.86 | 503.14
39 | 070205002001 | 钢盖板 (1)花纹钢盖板 | m3 | 0.624 | 253.63 | 420.17 |  | 65.98 | 50.31 | 47.41 |  | 92.13 | 929.63
39.1 | 10105063T | C25现拌普通混凝土地沟盖板(碎石) | m3 | 0.624 | 253.63 | 420.17 |  | 65.98 | 50.31 | 47.41 |  | 92.13 | 929.63

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：白板路棚户区改造项目配电室及一户一表工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
二 |  | 材料
1 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.969 | 145.6 | 141.15
2 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.12 | 167.3 | 689.26
3 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.257 | 304.15 | 78.18
4 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 3.304 | 267.82 | 884.86
5 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 5.84 | 236.32 | 1380.19
6 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 7.848 | 130.53 | 1024.41
7 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 5.53 | 144.33 | 798.14
8 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.228 | 526.34 | 119.88
9 | 80210835 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 21.891 | 188.34 | 4122.9
10 | 80210840 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 4.47 | 199.83 | 893.29
11 | 80210845 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 2.211 | 209.54 | 463.27
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具